Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» адрес: 191167, г. Санкт- Петербург, ул. Миргородская, д.3 тел.717-28-48, 717-64-76 ИНН/КПП 7825661685/784201001 ОГРН 1037843005045 ОКПО 01932160 ОКАТО 40298565000

протокол

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Извещение № 0372200168119000264

ИКЗ в ПГ: 192782566168578420100102840010000000

г. Санкт-Петербург 	«27» сентября 2019 года

1. Наименование предмета аукциона:

«Поставка инструментов и принадлежностей для аппаратов ЭХВЧ-300-03 для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» в 2019 году».

Начальная максимальная цена контракта: 57 366.78 (Пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 78 копеек).

2. Процедура рассмотрения первой и второй части заявки, поданной от единственного участника на участие в электронном аукционе, проводилась аукционной комиссией по осуществлению закупок (далее – комиссией) 27 сентября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т 49, административный корпус, кабинет № 313.

3. На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

- Федуняк Иван Павлович – заместитель главного врача по медицинской части;

Члены комиссии:

- Саблин Михаил Геннадьевич – начальник службы мед. инженеров;

- Журавская Елена Николаевна – инженер по медицинскому оборудованию;

Секретарь комиссии:

- Кондратьева Юлия Михайловна - экономист

- На заседании присутствуют 3 из 5 членов комиссии, что более 50 процентов от общего числа ее членов. Кворум имеется.

5.	На процедуру рассмотрения и оценки первой и второй части заявки, поданной от единственного участника на участие в электронном аукционе, представлена первая часть заявки с защищенным № EA-30913 и вторая часть заявки, а также документы участника аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

6. Наименование участника, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе на право заключения контракта на «Поставку инструментов и принадлежностей для аппаратов ЭХВЧ-300-03 для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» в 2019 году»:

| № Заявки | Наименование участника | ИНН | Юридический Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| EA-30913 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОМ-СЕРВИС" | 7802480837 | 195248, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОКСИТОГОРСКАЯ, ДОМ 9, ЛИТЕРА О |

7. Решение комиссии о соответствии заявки:

| Ф.И.О. | Решение комиссии о соответствии Участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и документации об аукционе в электронной форме |
| --- | --- |
| Федуняк Иван Павлович | Не соответствует |
| Саблин Михаил Геннадьевич | Не соответствует |
| Журавская Елена Николаевна | Не соответствует |

7.1.На основании рассмотрения первых частей заявок комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе единственного участника, подавшего заявку с номером заявки №EA-30913 по следующим основаниям:

Заявка №EA-30913: На основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – ФЗ №44), заявка не соответствует требованиям документации и ФЗ №44, в соответствии со следующими обоснованиями:

1. По позиции №1 «Электрод электрохирургический для открытых операций, монополярный, многоразового использования, тип 1»:

1.1. По показателю (характеристика товара) «Назначение», участник закупки не представил конкретное значение показателя, соответствующее требованиям документации.

В соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям» (далее – Требования), значением показателя «Назначение» является значение «Для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ-300-03) аппаратов», которое не может изменяться. Участником не представлено конкретное значение показателя товара, соответствующее значениям, установленным в документации об электронном аукционе, в связи с чем Заказчик не имеет возможности оценить заявку участника по данному показателю.

1.2. По показателю (характеристика товара) «Сечение», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В случае установления в Приложении № 2 к техническому заданию соответствующего максимального и минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее … и не более…», «не более … и не менее…», участник закупки в своей заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное (не интервальное) значение показателя, находящееся в пределах максимального и минимального значений, либо соответствующее максимальному или минимальному значению, установленному Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию, без использования указанных слов.

1.3. По показателю (характеристика товара) «Диаметр штекера», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В соответствии с разделом 5 части III Технического задания «Порядок заполнения формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках товара», рекомендуемой участнику закупки, для представления в I части заявки на участие в аукционе (инструкция по заполнению первой части заявки)» (далее – Инструкция), при указании конкретных показателей, участником закупки, в обязательном порядке, указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений установленными документацией о закупке.

Положения документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка, основания для отказа в допуске: Подпункт 3.1.3.  части I, часть II «Информационная карта аукциона», части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; Приложение № 5 части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; п. 1 части 4 статьи 67 Закона.

2. По позиции №2 «Электрод электрохирургический для открытых операций, монополярный, многоразового использования, тип 2»:

2.1. По показателю (характеристика товара) «Назначение», участник закупки не представил конкретное значение показателя, соответствующее требованиям документации.

В соответствии с Требованиями, значением показателя «Назначение» является значение «Для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ-300-03) аппаратов», которое не может изменяться. Участником не представлено конкретное значение показателя товара, соответствующее значениям, установленным в документации об электронном аукционе, в связи с чем Заказчик не имеет возможности оценить заявку участника по данному показателю.

2.2. По показателю (характеристика товара) «Сечение», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В случае установления в Приложении № 2 к техническому заданию соответствующего максимального и минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее … и не более…», «не более … и не менее…», участник закупки в своей заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное (не интервальное) значение показателя, находящееся в пределах максимального и минимального значений, либо соответствующее максимальному или минимальному значению, установленному Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию, без использования указанных слов.

2.3. По показателю (характеристика товара) «Диаметр штекера», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В соответствии с Инструкцией, при указании конкретных показателей, участником закупки, в обязательном порядке, указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений установленными документацией о закупке.

Положения документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка, основания для отказа в допуске: Подпункт 3.1.3.  части I, часть II «Информационная карта аукциона», части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; Приложение № 5 части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; п. 1 части 4 статьи 67 Закона.

3. По позиции №3 «Электрод электрохирургический для открытых операций, монополярный, многоразового использования, тип 3»:

3.1. По показателю (характеристика товара) «Назначение», участник закупки не представил конкретное значение показателя, соответствующее требованиям документации.

В соответствии с Требованиями, значением показателя «Назначение» является значение «Для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ-300-03) аппаратов», которое не может изменяться. Участником не представлено конкретное значение показателя товара, соответствующее значениям, установленным в документации об электронном аукционе, в связи с чем Заказчик не имеет возможности оценить заявку участника по данному показателю.

3.2. По показателю (характеристика товара) «Сечение», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В случае установления в Приложении № 2 к техническому заданию соответствующего максимального и минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее … и не более…», «не более … и не менее…», участник закупки в своей заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное (не интервальное) значение показателя, находящееся в пределах максимального и минимального значений, либо соответствующее максимальному или минимальному значению, установленному Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию, без использования указанных слов.

3.3. По показателю (характеристика товара) «Диаметр штекера», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В соответствии с Инструкцией, при указании конкретных показателей, участником закупки, в обязательном порядке, указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений установленными документацией о закупке.

Положения документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка, основания для отказа в допуске: Подпункт 3.1.3.  части I, часть II «Информационная карта аукциона», части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; Приложение № 5 части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; п. 1 части 4 статьи 67 Закона.

4. По позиции №4 «Держатель электрода электрохирургический, многоразового использования»:

4.1. По показателю (характеристика товара) «Назначение», участник закупки не представил конкретное значение показателя, соответствующее требованиям документации.

В соответствии с Требованиями, значением показателя «Назначение» является значение «Держатель биполярных инструментов (пинцетов)», которое не может изменяться. Участником не представлено конкретное значение показателя товара, соответствующее значениям, установленным в документации об электронном аукционе, в связи с чем Заказчик не имеет возможности оценить заявку участника по данному показателю.

4.2. По показателю (характеристика товара) «Длина кабеля», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В случае установления в Приложении № 2 к техническому заданию соответствующего максимального и минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее … и не более…», «не более … и не менее…», участник закупки в своей заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное (не интервальное) значение показателя, находящееся в пределах максимального и минимального значений, либо соответствующее максимальному или минимальному значению, установленному Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию, без использования указанных слов.

4.3. По показателю (характеристика товара) «Диаметр штекера», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В соответствии с Инструкцией, при указании конкретных показателей, участником закупки, в обязательном порядке, указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений установленными документацией о закупке.

Положения документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка, основания для отказа в допуске: Подпункт 3.1.3.  части I, часть II «Информационная карта аукциона», части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; Приложение № 5 части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; п. 1 части 4 статьи 67 Закона.

5. По позиции №5 «Пластина»:

5.1. По показателю (характеристика товара) «Назначение», участник закупки не представил конкретное значение показателя, соответствующее требованиям документации.

В соответствии с Требованиями, значением показателя «Назначение» является значение «Для очистки активных электродов», которое не может изменяться. Участником не представлено конкретное значение показателя товара, соответствующее значениям, установленным в документации об электронном аукционе, в связи с чем Заказчик не имеет возможности оценить заявку участника по данному показателю.

5.2. По показателю (характеристика товара) «Размер пластины», участник закупки не представил единицу измерения конкретного значения показателя, соответствующую требованиям документации.

В случае установления в Приложении № 2 к техническому заданию соответствующего максимального и минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее … и не более…», «не более … и не менее…», участник закупки в своей заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное (не интервальное) значение показателя, находящееся в пределах максимального и минимального значений, либо соответствующее максимальному или минимальному значению, установленному Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию, без использования указанных слов.

Положения документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка, основания для отказа в допуске: Подпункт 3.1.3.  части I, часть II «Информационная карта аукциона», части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; Приложение № 5 части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе; п. 1 части 4 статьи 67 Закона.

7.2.Решение о несоответствии заявки присутствующими членами комиссии принято единогласно.

8. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

9. На основании п.4 ч.1 ст.71 контракт заключается в соответствии с п. 25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте gz.lot-online.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона

12. Подписи:

| _________________________ | Федуняк Иван Павлович |
| --- | --- |
| _________________________ | Саблин Михаил Геннадьевич |
| _________________________ | Журавская Елена Николаевна |
| Секретарь комиссии _________________________ | Кондратьева Юлия Михайловна |