ПРОТОКОЛ 0318300120821000015

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| г.Славянск-на-Кубани | 26.02.2021 |
| --- | --- |

Предмет контракта: Реагенты сложные диагностические для отделения периодических профилактических медицинских осмотров

Идентификационный код закупки: 213234901331923490100100350012059244

Начальная (максимальная) цена контракта: 349 588,38 руб.

Информация о государственном заказчике: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, Российская Федерация, 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, 377, тел. 7-86146-21748, факс. 7-86146-21748, crbzak@mail.ru. Контрактный управляющий: Дехтерев Юрий Сергеевич.

Источник финансирования: платные услуги 2021 г Место, условия и сроки поставки товара, оказанных услуг, выполнения работ: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 377 транспортом поставщика. поставка продукции осуществляется по предварительным заявкам заказчика, отдельными партиями, в течении 10 дней со дня получения заявки от Заказчика, последняя поставка не позднее 15 декабря 2021 г.. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: Не требуется Размер обеспечения исполнения контракта:5.0% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации аукциона в электронной форме.

Дата и время публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме: 11.02.21 09:11:37 (MSK+00:00)

На заседании единой межведомственной комиссии по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме присутствовали 3 члена(ов) комиссии:

| Председатель комиссии | Просоленко Юрий Александрович | Главный врач |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Дехтерев Юрий Сергеевич | Начальник отдела закупок |
| Секретарь комиссии | Владыкина Лидия Валерьевна | экономист 1 категории отдела закупок |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Заседание комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме проводилось 26.02.2021 08:20  (MSK+00:00), по адресу: Российская Федерация, 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, УЛИЦА БАТАРЕЙНАЯ, 377 каб. 11.

Сведения о порядковых номерах заявок участников аукциона, которые ранжированы по мере убывания и по времени поступления предложений, с указанием номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта:

| № п/п | Предложение о цене контракта | Тип цены | Время поступления предложения | Порядковый номер заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 318 125,00 руб. | На понижение | 24.02.21 11:16:41 (MSK+00:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР" |
| 2 | 319 873,06 руб. | На понижение | 24.02.21 11:15:52 (MSK+00:00) | МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ |

Рассмотрев вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поступившие от участников закупки, признанных участниками аукциона, на соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст.69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ), а так же рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией аукциона в электронной форме, путем прямого голосования приняли следующие решения:

| Номер заявки | Сведения об участниках аукциона | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| EA-74468 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР" ИНН 3257037470 ОГРН 1153256016737 КПП 325701001 Место нахождения(жительства) Россия, 241028, ОБЛБРЯНСКАЯ, ГБРЯНСК, ОФИС 20 Почтовый адрес 241050, ОБЛ. БРЯНСКАЯ, Г. БРЯНСК., УЛ. ДУКИ, Д. 69, ОФИС 810 Контактное лицо Телефон 79102318338 | Участник закупки отстраняется от участия в аукционе, поданная им заявка не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме | непредставление документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличие в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе В соответствии с ч.3 ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляется производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместность может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников. Производитель Сисмекс Корпорейшн (Япония), Сисмекс Юроп Гмбх (Германия) не проводили испытания на соответствие заявленным характеристикам качества результатов, выдаваемых анализатором Sysmex XP-300 при использовании реагентов производства «Диагон Кфт», Венгрия. В руководстве по эксплуатации для анализатора Sysmex XP-300 (2.5 «Условия эксплуатации» руководства по эксплуатации анализатора XP-300, предусмотрено: «Используйте только реагенты, указанные в данном руководстве», Главой 4 руководства по эксплуатации анализатора XP-300 «Реагенты» установлен список реагентов, которые необходимо использовать на анализаторах XP-300, чтобы результаты анализа были корректными и достоверными) упоминание о возможности использования реагентов производства «Диагон Кфт», Венгрия отсутствуют. Лаборатории вправе применять расходные материалы (реагенты, калибраторы, контроли) без указания в регистрационных удостоверениях на то, что они предназначены для контрольного типа анализатора. В этом случае в документации производителя расходных материалов в обязательном порядке должно быть подтверждено, что такие расходные материалы соответствуют аналитической системе анализатора конкретной модели.». Данная информация отсутствует в регистрационном удостоверении № ФСЗ 2007/00713 от 03 декабря 2007 года и в эксплуатации по применению, в связи с отсутствием таких испытаний, которые бы подтверждали совместимость работы медицинского оборудования фирмы Sysmex и расходных материалов фирмы «Диагон Кфт». |
| EA-74651 | Индивидуальный предприниматель МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ ИНН 235102707579 ОГРН 316237500057484 КПП Место нахождения(жительства) КРАЙКРАСНОДАРСКИЙ, ГКРАСНОДАР Почтовый адрес 350053, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, ПР-Т ЕВРОПЕЙСКИЙ Д 10 Контактное лицо Телефон 79181375170 | Участник и поданная им заявка соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме | - |

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок в отношении участников аукциона, присутствующими членами комиссии приняты следующие решения:

| Номер заявки / наименование участника | Члены комиссии | Решение |
| --- | --- | --- |
| EA-74468 / ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР" | Просоленко Юрий Александрович | Участник закупки отстраняется от участия в аукционе, поданная им заявка не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |
| EA-74468 / ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР" | Дехтерев Юрий Сергеевич | Участник закупки отстраняется от участия в аукционе, поданная им заявка не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |
| EA-74468 / ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР" | Владыкина Лидия Валерьевна | Участник закупки отстраняется от участия в аукционе, поданная им заявка не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |
| EA-74651 / МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ | Просоленко Юрий Александрович | Участник и поданная им заявка соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |
| EA-74651 / МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ | Дехтерев Юрий Сергеевич | Участник и поданная им заявка соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |
| EA-74651 / МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ | Владыкина Лидия Валерьевна | Участник и поданная им заявка соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации аукциона в электронной форме |

На основании ч.10 ст.69 Федерального закона № 44-ФЗ победителем аукциона в электронной форме по закупке«Реагенты сложные диагностические для отделения периодических профилактических медицинских осмотров»признается участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией аукциона в электронной форме: Индивидуальный предприниматель МАРТЮШЕВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ, предложение о цене контракта 319 873,06 руб.

На основании ч. 13ст.69 Федерального закона № 44-ФЗ аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами единой межведомственной комиссии направлен оператору электронной торговой площадки https://gz.lot-online.ru/.

| Председатель комиссии | Просоленко Юрий Александрович |
| --- | --- |
| Член комиссии | Дехтерев Юрий Сергеевич |
| Секретарь комиссии | Владыкина Лидия Валерьевна |