Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе

"Поставка сантехнических товаров, в том числе труб,

для СПб ГБУЗ "Городская больница № 40" в 2021 году"

(№ извещения 0372200047721000253)

17.08.21 15:57:56 (MSK+00:00)

Организатор аукциона: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА"

Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА"

Наименование закупки: Поставка сантехнических товаров, в том числе труб, для СПб ГБУЗ "Городская больница № 40" в 2021 году

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 573 178,99 руб.

| Требования |  | Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Участник закупки должен соответствовать единым требованиям установленным пунктом 1.6.2. раздела I части 1 документации об аукционе. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона требования не установлены.. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона.. |
| --- | --- | --- |
| Преимущества |  | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 126н от 04.06.2018 установлен. |
| Ограничения | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Закупка проводится для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ). |

На заседании аукционной комиссии присутствуют:

| Председатель комиссии | Харин Игорь Дмитриевич |
| --- | --- |
| Член комиссии | Степанова Людмила Николаевна |
| Член комиссии | Клюквина Татьяна Александровна |

Аукционной комиссией рассмотрены обе части единственной заявки на участие в аукционе, а также информация и электронные документы участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона №44-ФЗ

| Сведения о решении аукционной комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер | Наименование / ИНН участника аукциона | Решение | Обоснование |
| EA-108543 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФБЕЛТРАНС" / 3123151686 | Отказано в допуске | непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, или предоставление недостоверной информации; Основание для отказа в допуске: п.1 ч.4 ст.67 – непредоставление информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нарушение требований: подпп.б) пп.2 пп.3.1.3 р.3 ч.I, п.5 р.2 ч.II и п.2.1 ч.III документации об электронном аукционе. Положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Участник не указал характеристики товара (в соответствии с пунктом 2.1 части III Документации об аукционе) и их фактические значения – конкретные, точные и достоверные сведения о предлагаемом товаре, а именно: - по позиции 7 «Труба ППР Страна производства - РФ» по показателю 7.8 «Диаметр» участник указал «…160 мм., 162 мм…», что не дает Заказчику точной информации о размере, т.е. конкретное значение диаметра трубы ППР. Согласно требованиям п.5 р.2 ч.II документации об электронном аукционе: «…Сведения о конкретных показателях товара предоставляются … по показателям, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, участник предоставляет одно конкретное значение показателя … «от А до В» … означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше или равно крайнего минимального значения, но меньше или равно крайнему максимальному значению…» несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Основание для отказа в допуске: п.2 ч.4 ст.67 – несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям документации об электронном аукционе. Нарушение требований подпп.б) пп.2 пп.3.1.3 р.3 ч.I, п.5 р.2 ч.II и п.2.1.1 ч.III документации об электронном аукционе. Положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: характеристики предлагаемого участником товара не соответствуют требованиям, установленным документации об аукционе по следующим позициям №№ 23, 24, 25, 26, 30, 54, а именно: Например: - по позиции 23 «Труба канализационная ПВХ Страна производства - РФ» участник указал показатель 23.5 «Рабочее давление при температуре +20˚С … PN6», что не соответствует требованию, установленному документацией об аукционе, конкретный показатель отсутствует в техническом задании Заказчика; - по позиции 24 «Отвод канализационный ПВХ Страна производства - РФ» участник указал показатель 24.5 «Рабочее давление при температуре +20˚С … PN6», что не соответствует требованию, установленному документацией об аукционе, конкретный показатель отсутствует в техническом задании Заказчика; - и так далее… |

| Сведения о решении членов аукционной комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер | Наименование / ИНН участника аукциона | Ф.И.О. члена аукционной комиссии | Решение |
| EA-108543 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФБЕЛТРАНС" / 3123151686 | Харин Игорь Дмитриевич | Отказано в допуске |
| EA-108543 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФБЕЛТРАНС" / 3123151686 | Степанова Людмила Николаевна | Отказано в допуске |
| EA-108543 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФБЕЛТРАНС" / 3123151686 | Клюквина Татьяна Александровна | Отказано в допуске |

Электронный аукцион признан не состоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона не состоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки зарегистрирована только одна заявка.

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи

| Председатель комиссии |  | Харин Игорь Дмитриевич |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии |  | Степанова Людмила Николаевна |
| Член комиссии |  | Клюквина Татьяна Александровна |

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»