Протокол подведения итогов электронного аукциона

"Поставка расходных материалов для ПЦР-исследований при выявлении коронавируса SARS-CoV-2 в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» в 2021 году"

(№ извещения 0372200047721000345)

15.10.21 12:32:19 (MSK+00:00)

Организатор аукциона: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА"

Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА"

Наименование закупки: Поставка расходных материалов для ПЦР-исследований при выявлении коронавируса SARS-CoV-2 в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» в 2021 году

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 444 312,80 руб.

| Требования | Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Участник закупки должен соответствовать единым требованиям установленным пунктом 1.6.2. раздела I части 1 документации об аукционе. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона требования не установлены. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона.. |
| --- | --- |
| Преимущества | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 126н от 04.06.2018 установлен. Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ) установлен. |
| Ограничения | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. |

На заседании аукционной комиссии присутствуют:

| Председатель комиссии | Харин Игорь Дмитриевич |
| --- | --- |
| Зам. председателя комиссии | Гыра Анна Алексеевна |
| Член комиссии | Степанова Людмила Николаевна |

Аукционной комиссией рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также информация и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона №44-ФЗ.

Сведения о решении членов аукционной комиссии:

1 Идентификационный номер заявки: EA-119696 Наименование / ИНН участника аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПИР" / 9706014971 Минимальное предложение о цене контракта, сделанное участником аукциона: 1 191 558,20 руб. Решение: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ Основание для отказа в допуске: п.2) ч.6 ст.69 – несоответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п.1) ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Нарушение требований: пп.3) п.3.1.4 р.3 ч.I, п.5 р.2 ч.II, п.7 р.2 ч.II и п.2.1. ч.III документации об электронном аукционе. Положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе: В соответствии с п.3) ч.5 ст.66 Закона о контрактной системе и в разрезе требований, установленных в п.5 р.2 ч.II и п.2.1. ч.III документации об электронном аукционе, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации – то есть копии регистрационных удостоверений на товар, выданные в соответствии с (Часть 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 (ред. от 31.05.2018) "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий"). Согласно п.5 р.2 ч.II Документации об электронном аукционе, в случае если товар подлежит обязательной государственной регистрации, то его наименование и все указанные сведения должны соответствовать регистрационному удостоверению. В первой части заявки участником предложены товары: - по позиции 1 «Микропланшет ИВД (Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001712)»; - по позиции 2 «Наконечник 200 мкл, с фильтром, стерильный, в штативе»; - по позиции 3 «Наконечник 96-канальный для анализатора KingFisher Flex». Приложенные участником во второй части заявки регистрационные удостоверения РЗН 2020/12850 от 08 декабря 2020 года, РЗН 2016/3670 от 14 июля 2021 года, ФСЗ 2012/11480 от 13 марта 2012 года, ФСЗ 2012/12495 от 02 июня 2020 года, ФСЗ 2009/05025 от 08 июня 2018 года, РЗН 2020/12794 от 02 декабря 2020 года, ФСЗ 2011/10017 от 04 июля 2011 года не содержат наименований товаров, предложенных участником в первой части заявки, а именно: «Микропланшет ИВД (Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001712)», «Наконечник 200 мкл, с фильтром, стерильный, в штативе», «Наконечник 96-канальный для анализатора KingFisher Flex». Вследствие чего, приложенные регистрационные удостоверения не могут являться документами, подтверждающими соответствие предложенных Участником товаров требованиям законодательства РФ. Таким образом, участником в составе второй части заявки по всем позициям не были предоставлены копии документов, подтверждающих соответствие товаров требования, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о решении членов аукционной комиссии: 1. Харин Игорь Дмитриевич: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ 2. Гыра Анна Алексеевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ 3. Степанова Людмила Николаевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ

2 Идентификационный номер заявки: EA-119721 Наименование / ИНН участника аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСКРИН ПРО" / 7714324589 Минимальное предложение о цене контракта, сделанное участником аукциона: 1 198 779,76 руб. Решение: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ Основание для отказа в допуске: п.2) ч.6 ст.69 – несоответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п.1) ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Нарушение требований: пп.3) п.3.1.4 р.3 ч.I, п.5 р.2 ч.II, п.7 р.2 ч.II и п.2.1. ч.III документации об электронном аукционе. Положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе: В соответствии с п.3) ч.5 ст.66 Закона о контрактной системе и в разрезе требований, установленных в п.5 р.2 ч.II и п.2.1. ч.III документации об электронном аукционе, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации – то есть копии регистрационных удостоверений на товар, выданные в соответствии с (Часть 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 (ред. от 31.05.2018) "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий"). Согласно п.5 р.2 ч.II Документации об электронном аукционе, в случае если товар подлежит обязательной государственной регистрации, то его наименование и все указанные сведения должны соответствовать регистрационному удостоверению. В первой части заявки участником предложены наименования товаров в соответствии с регистрационным удостоверением: - по позиции № 1 «Микропланшет ИВД (Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001712)…»; - по позиции № 2 «Наконечник 200 мкл, с фильтром, стерильный, в штативе…»; - по позиции № 3 «Наконечник 96-канальный для анализатора KingFisher Flex…». Приложенные участником во второй части заявки регистрационные удостоверения: РЗН 2013/921 от 03 октября 2013 года, РЗН 2010/08015 от 14 октября 2010 года, РЗН 2021/13490 от 15 февраля 2021 года не содержат наименований товаров, предложенных участником в первой части заявки, а именно: «Микропланшет ИВД (Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001712)…», «Наконечник 200 мкл, с фильтром, стерильный, в штативе…», «Наконечник 96-канальный для анализатора KingFisher Flex…». Вследствие чего, приложенные регистрационные удостоверения не могут являться документами, подтверждающими соответствие предложенных Участником товаров требованиям законодательства РФ. Таким образом, участником в составе второй части заявки по всем позициям не были предоставлены копии документов, подтверждающих соответствие товаров требования, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о решении членов аукционной комиссии: 1. Харин Игорь Дмитриевич: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ 2. Гыра Анна Алексеевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ 3. Степанова Людмила Николаевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Обоснование отказа: на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ

3 Идентификационный номер заявки: EA-119519 Наименование / ИНН участника аукциона: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" / 7811193677 Минимальное предложение о цене контракта, сделанное участником аукциона: 1 299 881,60 руб. Решение: Участник электронного аукциона и поданная им заявка СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе Сведения о решении членов аукционной комиссии: 1. Харин Игорь Дмитриевич: Участник электронного аукциона и поданная им заявка СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе 2. Гыра Анна Алексеевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе 3. Степанова Людмила Николаевна: Участник электронного аукциона и поданная им заявка СООТВЕТСТВУЕТ требованиям документации об электронном аукционе

Победителем аукциона признается АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛТ" с ценой контракта 1 299 881,60 руб.

Электронный аукцион признан не состоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 69 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона не состоявшимся: аукционная комиссия приняла решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи

| Председатель комиссии |  | Харин Игорь Дмитриевич |
| --- | --- | --- |
| Зам. председателя комиссии |  | Гыра Анна Алексеевна |
| Член комиссии |  | Степанова Людмила Николаевна |

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»