«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления

Судебного департамента

в Республике Калмыкия

___________ / Д.О. Самтынов/

«06» декабря 2021 г.

Протокол № 0105100000721000140-1

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе

| Наименование аукциона в электронной форме | Поставка сплит-систем для нужд судов общей юрисдикции Республики Калмыкия |
| --- | --- |
| Номер извещения на общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru | 0105100000721000140 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 102 399,67 (Сто две тысячи триста девяноста девять) руб. 67 коп. |
| Идентификационный код закупки | 211081410660908160100101900012825244 |
| Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет» | http://www.gz.lot-online.ru |
| Дата заседания | «06» декабря 2021 г. |
| Место проведения | Управление Судебного департамента в Республике Калмыкия 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Герасименко д.59 |

Присутствующие: Заместитель председателя, члены и секретарь Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд районных (городского) судов Республики Калмыкия и Управления Судебного департамента в Республике Калмыкия (далее – Управление), состав которой утвержден приказом Управления от 03.02.2014 № 42 (в ред. приказов  от 04.06.2020 № 71, от 24.03.2021 № 25):

Заместитель председателя:

Оняшаева К.И.

Члены Единой комиссии:

Пашнанов С.О.

Чонаева С.И.

Буринов Ч.Н.

Секретарь Единой комиссии:

Манджиев Б.Н.

На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Единой комиссии. Кворум обеспечен. В соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заседание правомочно.

Цель заседания:

1. Рассмотрение единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме (извещение № 0105100000721000140) на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

2. Принятие решения о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного Федерального закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе.

Получение заявок: По окончании срока подачи заявок до 08:00 (время московское) 02 декабря 2021 года подана 1 (Одна) заявка от участника закупки с идентификационным номером «EA-133453».

Единая комиссия в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ провела рассмотрение обеих частей заявки, а также информации и электронных документов, предусмотренных частью EA-133453 статьи 24.1 данного Федерального закона, на соответствие требованиям указанного Федерального закона и документации об электронном аукционе, и приняла следующее решение:

- По результатам рассмотрения первой части заявки с идентификационным номером «EA-133453»:

1.1. Признать первую часть заявки на участие в электронном аукционе участника закупки с идентификационным номером «EA-133453», несоответствующей требованиям положения документации электронного аукциона (извещение № 0105100000721000140) по следующим основаниям:

В разделе «Описание объекта закупки» аукционной документации указаны наименование, а также максимальные и минимальные характеристики поставляемого товара, а также характеристики, которые не подлежат изменениям поставляемого товара. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе указана в разделе  «Инструкция по заполнению заявки участником закупки» аукционной документации.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ,  первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Участник закупки с идентификационным номером «EA-133453» в нарушение пп б п. 2 ч. 3статьи 66 Федерального Закона № 44-ФЗ и положения аукционной документации не предоставил конкретные показатели товара, соответствующие требованиям, установленным в документации, а также предоставил конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации, а именно:

| Наименование товара | Требования, установленные документацией | Предложение участника | Несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплит система-09 КТРУ:28.25.12.130-00000010 – 2 шт. | Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) - не более 70x30x20 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) - не более 70x45x30 см | Глубина 265 мм, 256 мм | В нарушение требованиям документации участник закупки» предоставил показатель «глубина внутреннего блока сплит-системы» свыше установленного документацией. |  |
|  | Тип хладагента - R 410A | Хладагент R 32 | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Мощность в режиме обогрева ≥ 3 Киловатт Мощность в режиме охлаждения ≥ 3 Киловатт | Мощность при охлаждении 2500 Вт Мощность при обогреве 2500 Вт | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Вес внешнего блока – не более 25 кг | Вес 7.3 кг, 25.6 кг | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Тип внутреннего блока - Настенный Потребляемая мощность при охлаждении – не более 860 Вт Потребляемая мощность при обогреве – не более 800 Вт Дополнительная информация - охлаждающая способность: 9000 BTU/ч; регулятор скорости вращения вентилятора; максимальный воздушный поток: 7.5 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C Дополнительная информация - охлаждающая способность: 9000 BTU/ч; регулятор скорости вращения вентилятора; максимальный воздушный поток: 7.5 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C | - | Не представлены конкретные показатели |  |
| Сплит система-12 КТРУ: 28.25.12.130-00000010 – 1 шт. | Тип хладагента - R 410A | Хладагент R 32 | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) не более 75x30x20 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) не более 70x50x25 см | Ширина 805 мм, 696 мм Высота 432 мм, 200 мм Глубина 265 мм, 290 мм | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Вес внешнего блока не более 25 кг | Вес 9.2 кг, 26 кг | Представлены конкретные показатели, несоответствующие установленным в аукционной документации |  |
|  | Тип внутреннего блока - Настенный | - | Не представлены конкретные показатели |  |

2.2. В соответствии с п. 1 и п.2 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ отказать в допуске к  участию в электронном аукционе Участнику закупки с идентификационным номером «EA-133453» (извещение № 0105100000721000140).

| Голосовали: | 1 | Оняшаева К.И. | За | Итого: «за» - «5» (Пять) членов Единой комиссии; «против» - «0» (Ноль) членов Единой комиссии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Пашнанов С.О. | За |  |
|  | 3 | Чонаева С.И. | За |  |
|  | 4 | Буринов Ч.Н. | За |  |
|  | 5 | Манджиев Б.Н. | За |  |

РЕШЕНИЕ:

- В соответствии с п. 1 и п.2 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отказать в допуске к  участию в электронном аукционе Участнику закупки с идентификационным номером «EA-133453» (извещение № 0105100000721000140).

- В соответствии с ч. 8 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признать электронный аукцион на поставку сплит-систем для нужд судов общей юрисдикции Республики Калмыкия (извещение № 0105100000721000140) несостоявшимся в связи с тем, что Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем.

- В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ направить настоящий протокол оператору электронной площадки http:// www.gz.lot-online.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, т.е.  «06» декабря 2021 г.

Протокол подписан членами Единой комиссии «06» декабря 2021 г.

| Заместитель председателя: |  | __________ |  | Оняшаева К.И |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены Единой комиссии: |  | __________ |  | Пашнанов С.О. |
|  |  | __________ |  | Чонаева С.И. |
|  |  | __________ |  | Буринов Ч.Н. |
| Секретарь Единой комиссии |  | __________ |  | Манджиев Б.Н. |