Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

"Поставка изделий медицинского назначения"

(№ извещения 0318300163421000788)

11.01.2022

Место публикации: 353100, Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул Северная, дом 7

Организатор аукциона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЫСЕЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ В.Ф. ДОЛГОПОЛОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЫСЕЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ В.Ф. ДОЛГОПОЛОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование закупки: Поставка изделий медицинского назначения

Идентификационный код закупки: 213232800558923280100100042820000244

Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены контракта: 595 450,00 руб.

Состав аукционной комиссии:

| Председатель комиссии | Сочивко Николай Сергеевич | Присутствует |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Пономаренко Алексей Николаевич | Присутствует |
| Член комиссии | Устинова Светлана Васильевна | Присутствует |

Заседание комиссии правомочно, кворум имеется.

Аукционной комиссией рассмотрены первые части заявок на участие в аукционе.

Количество заявок, поданных на участие в аукционе: 2

Идентификационные номера заявок, поданных на участие в аукционе:

EA-143251, дата и время подачи заявки: 30.12.21 12:09:15 (MSK+00:00)

EA-143936, дата и время подачи заявки: 10.01.22 06:02:14 (MSK+00:00)

| Сведения о решении аукционной комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификацион ный номер | Решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки | Ф.И.О. члена аукционной комиссии | Решение члена комиссии |
| EA-143251 | Допущена - | Сочивко Николай Сергеевич | Допущена |
| EA-143251 | Допущена - | Пономаренко Алексей Николаевич | Допущена |
| EA-143251 | Допущена - | Устинова Светлана Васильевна | Допущена |
| EA-143936 | Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Заявка № EA-143936 подлежит отклонению за несоответствие первой части заявки требованиям «Описание объекта закупки» (Раздел 2) Аукционной документации на основании части 2, пункта 4, статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" а именно: В Описание объекта закупки указано: Трубка пациента Совместимость с инжектором ангиографическим для автоматического введения контрастного вещества модели Missouri производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия соответствие. В заявке № EA-143936 указано: Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. По запросу официального представительства в России «ООО Спецтехника М» №6 от 10.01.2022 «О предоставлении информации о прохождении испытаний и проверке полной совместимости расходных материалов» Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. Получен ответ исх. №1 от 10.01.2022 г. 1. Медицинские изделия «Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2,5m с двумя клапанами для Ulrich» (товарный знак отсутствует), производства Китай, не могут быть разрешены к использованию в качестве принадлежностей к инжектору ULRICH MEDICAL модели Missouri, эксплуатируемому в ГБУЗ Выселковская ЦРБ . 2. Клинических испытаний, подтверждающих взаимозаменяемость вышеуказанных медицинских изделий с оригинальными расходными материалами к инжекторам ULRICH MEDICAL, не проводилось. 3. Использование непроверенных производителем расходных материалов может быть опасным для жизни и здоровья пациентов, а также отразиться на качестве исследований и привести к повреждению или полному выходу из строя оборудования. Запрет на использование неоригинальных принадлежностей к инжекторам ULRICH MEDICAL содержится в технической документации на данное медицинское оборудование (Инструкция по эксплуатации инжектора). | Сочивко Николай Сергеевич | Отказано в допуске |
| EA-143936 | Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Заявка № EA-143936 подлежит отклонению за несоответствие первой части заявки требованиям «Описание объекта закупки» (Раздел 2) Аукционной документации на основании части 2, пункта 4, статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" а именно: В Описание объекта закупки указано: Трубка пациента Совместимость с инжектором ангиографическим для автоматического введения контрастного вещества модели Missouri производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия соответствие. В заявке № EA-143936 указано: Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. По запросу официального представительства в России «ООО Спецтехника М» №6 от 10.01.2022 «О предоставлении информации о прохождении испытаний и проверке полной совместимости расходных материалов» Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. Получен ответ исх. №1 от 10.01.2022 г. 1. Медицинские изделия «Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2,5m с двумя клапанами для Ulrich» (товарный знак отсутствует), производства Китай, не могут быть разрешены к использованию в качестве принадлежностей к инжектору ULRICH MEDICAL модели Missouri, эксплуатируемому в ГБУЗ Выселковская ЦРБ . 2. Клинических испытаний, подтверждающих взаимозаменяемость вышеуказанных медицинских изделий с оригинальными расходными материалами к инжекторам ULRICH MEDICAL, не проводилось. 3. Использование непроверенных производителем расходных материалов может быть опасным для жизни и здоровья пациентов, а также отразиться на качестве исследований и привести к повреждению или полному выходу из строя оборудования. Запрет на использование неоригинальных принадлежностей к инжекторам ULRICH MEDICAL содержится в технической документации на данное медицинское оборудование (Инструкция по эксплуатации инжектора). | Пономаренко Алексей Николаевич | Отказано в допуске |
| EA-143936 | Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Отказано в допуске Обоснование: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Комментарий: Заявка № EA-143936 подлежит отклонению за несоответствие первой части заявки требованиям «Описание объекта закупки» (Раздел 2) Аукционной документации на основании части 2, пункта 4, статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" а именно: В Описание объекта закупки указано: Трубка пациента Совместимость с инжектором ангиографическим для автоматического введения контрастного вещества модели Missouri производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия соответствие. В заявке № EA-143936 указано: Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. По запросу официального представительства в России «ООО Спецтехника М» №6 от 10.01.2022 «О предоставлении информации о прохождении испытаний и проверке полной совместимости расходных материалов» Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2.5m с двумя клапанами для Ulrich Товарный знак отсутствует Наименование страны происхождения товара Китай. Получен ответ исх. №1 от 10.01.2022 г. 1. Медицинские изделия «Соединительные линии для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магниторезонансной томографии CT Line Type 2,5m с двумя клапанами для Ulrich» (товарный знак отсутствует), производства Китай, не могут быть разрешены к использованию в качестве принадлежностей к инжектору ULRICH MEDICAL модели Missouri, эксплуатируемому в ГБУЗ Выселковская ЦРБ . 2. Клинических испытаний, подтверждающих взаимозаменяемость вышеуказанных медицинских изделий с оригинальными расходными материалами к инжекторам ULRICH MEDICAL, не проводилось. 3. Использование непроверенных производителем расходных материалов может быть опасным для жизни и здоровья пациентов, а также отразиться на качестве исследований и привести к повреждению или полному выходу из строя оборудования. Запрет на использование неоригинальных принадлежностей к инжекторам ULRICH MEDICAL содержится в технической документации на данное медицинское оборудование (Инструкция по эксплуатации инжектора). | Устинова Светлана Васильевна | Отказано в допуске |

Идентификационные номера заявок участников закупки, признанных участниками аукциона, которые содержат предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

EA-143251

Электронный аукцион признан не состоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 67 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона не состоявшимся: аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником.

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подписи

| Председатель комиссии |  | Сочивко Николай Сергеевич |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии |  | Пономаренко Алексей Николаевич |
| Член комиссии |  | Устинова Светлана Васильевна |